КОШТОРИС ПРОЄКТУ

| № з/п | Назва статті витрат | Вартість за одиницю, грн | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Загальна вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектні роботи | 19000 | Шт | 1 | 19000 |
| 2 | Опора залізобетонна СВ 9,5 | 4300 | Шт. | 16 | 68800 |
| 3 | Провід СІП ,4/25 | 48 | м/п | 750 | 36000 |
| 4 | Електромонтажні роботи | ----- | ----- | ----- | 59000 |
| 5 | Натяжна та підтримуюча арматура | 180 | Шт. | 70 | 12600 |
| 6 | Комплект у складі світильник/кронштейн | 4500 | Шт. | 13 | 58500 |
| 7 | Додаткові комплектуючі | 8000 | --- | ---- | 8000 |
| 8 | Шафа обліку та керування | 30000 | Шт. | 1 | 30000 |
| 9 | Заземлення | 8000 | --- | --- | 8000 |
| ВСЬОГО |  | x | x | x | 299900,00 |