КОШТОРИС ПРОЄКТУ

| № з/п |  | Назва статті витрат | Вартість за одиницю, грн | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Загальна вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Розбирання покриттiв пiдлог з керамiчних плиток | 156,61 | м2 | 22,8 | 3570,71 |
| 2 |  | Розбирання облицювання стiн з керамiчних глазурованих плиток | 115,82 | м2 | 30,0 | 3474,60 |
| 3 |  | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 56,72 | м2 | 22,8 | 1293,22 |
| 4 |  | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 44,66 | м2 | 40,0 | 1786,40 |
| 5 |  | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2 | 92,67 | м2 | 20,0 | 1853,40 |
| 6 | Знiмання наличникiв |  | 10,55 | м | 10 | 105,50 |
| 7 | Знiмання дверних полотен |  | 70,87 | м2 | 3,52 | 249,46 |
| 8 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах |  | 299,65 | шт. | 1 | 299,65 |
| 9 | Знiмання засклених вiконних рам |  | 90,99 | м2 | 4,92 | 447,67 |
| 10 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах |  | 259,40 | шт. | 4 | 1037,60 |
| 11 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів |  | 411,92 | м2 | 22,80 | 9391,78 |
| 12 |  | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | 318,53 | м2 | 22,80 | 7262,48 |
| 13 |  | Шпаклювання стель шпаклiвкою | 152,33 | м2 | 22,80 | 3473,12 |
| 14 |  | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стель | 112,75 | м2 | 22,80 | 2570,70 |
| 15 |  | Антисептування водними сумiшами стель | 24,26 | м2 | 22,80 | 553,13 |
| 16 |  | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стель по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 165,34 | м2 | 22,80 | 3769,75 |
| 17 |  | Розбирання цегляних перегородок (дверний пройом) | 1258,35 | м3 | 1,21 | 1522,60 |
| 18 |  | Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в примiщеннях площею бiльше 5 м2 (отворів дверей) | 675,05 | м2 | 3,52 | 2376,18 |
| 19 |  | Улаштування перемичок металвих | 73672,41 | т | 0,00928 | 683,68 |
| 20 |  | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях (віконний проріз) | 689,80 | м2 | 2,34 | 1614,13 |
| 21 |  | Шпаклювання стін шпаклiвкою | 114,73 | м2 | 4,68 | 536,94 |
| 22 |  | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стін | 92,04 | м2 | 4,68 | 430,75 |
| 23 |  | Антисептування водними сумiшами стін | 24,27 | м2 | 4,68 | 113,58 |
| 24 |  | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 148,84 | м2 | 4,68 | 696,57 |
| 25 |  | Полiпшене штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 280,02 | м2 | 38 | 10640,76 |
| 26 |  | Шпаклювання стін шпаклiвкою | 114,75 | м2 | 40 | 4590,00 |
| 27 |  | Додавати на 1 мм змiни товщини шпаклювання стін | 92,03 | м2 | 40 | 3681,20 |
| 28 |  | Антисептування водними сумiшами стін | 24,26 | м2 | 40 | 970,40 |
| 29 |  | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 148,83 | м2 | 40 | 5953,20 |
| 30 |  | Улаштування основи пiд штукатурку з металевої сiтки по цегляних та бетонних поверхнях | 472,81 | м2 | 38 | 17966,78 |
| 31 |  | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | 494,74 | м2 | 38 | 18800,12 |
| 32 |  | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 807,01 | м2 | 40 | 32280,04 |
| 33 |  | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т (укріплення стіни) | 52831,27 | Т | 0,04368 | 2307,67 |
| 34 |  | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | 3228,70 | м2 | 0,86 | 2776,68 |
| 35 |  | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах | 5494,43 | м2 | 4,84 | 26593,04 |
| 36 |  | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | 177,43 | м2 | 22,80 | 4045,40 |
| 37 |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 663,50 | м2 | 22,80 | 15127,80 |
| 38 |  | Демонтаж радiаторiв масою до 80 кг | 173,39 | м2 | 1 | 173,39 |
| 39 |  | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 50 мм | 51,53 | м2 | 6 | 309,18 |
| 40 |  | Демонтаж трубопроводiв опалення зi сталевих водогазопровiдних неоцинкованих труб дiаметром 32 мм | 41,14 | м2 | 8 | 329,12 |
| 41 |  | Установлення опалювальних радiаторiв | 2419,64 | кВт | 3 | 7258,92 |
| 42 |  | Установлення кранів | 352,20 | шт. | 3 | 1056,60 |
| 43 |  | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 32 мм | 413,50 | м | 8 | 3308,00 |
| 44 |  | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 63 мм | 621,91 | м | 6 | 3731,46 |
| 45 |  | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 40 мм (футляр) | 259,75 | м | 1 | 259,75 |
| 46 |  | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 80 мм (футляр) | 484,25 | м | 1 | 484,25 |
| 47 |  | Врiзування в iснуючi трубопроводи запiрної арматури дiаметром до 32 мм | 1221,66 | шт. | 2 | 2443,32 |
| 48 |  | Врiзування в iснуючi трубопроводи запiрної арматури дiаметром понад 32 до 50 мм | 2062,72 | шт. | 2 | 4125,44 |
| 49 |  | Перевiрка опалювальних приладiв на прогрiвання з регулюванням | 45,41 | шт. | 1 | 45,41 |
| 50 |  | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення дiаметром до 50 мм | 24,46 | м | 14 | 342,44 |
| 51 |  | Демонтаж змiшувачiв | 62,80 | шт. | 1 | 62,80 |
| 52 |  | Розбирання трубопроводiв з труб чавунних каналiзацiйних дiаметром 110мм | 197,20 | м | 3 | 591,60 |
| 53 |  | Демонтаж трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20мм | 42,77 | м | 40 | 1710,80 |
| 54 |  | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 20 мм | 153,28 | м | 40 | 6131,20 |
| 55 |  | Установлення кранів водорозбірних | 202,22 | шт. | 12 | 2426,64 |
| 56 |  | Установлення змiшувачiв | 888,92 | шт. | 6 | 5333,52 |
| 57 |  | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | 334,65 | шт. | 2 | 669,30 |
| 58 |  | Врiзування в iснуючi трубопроводи запiрної арматури дiаметром до 32 мм | 1216,65 | шт. | 2 | 2433,30 |
| 59 |  | Гiдравлiчне випробування трубопроводiв системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення дiаметром до 50 мм | 24,46 | м | 40 | 978,40 |
| 60 |  | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 110 мм | 232,41 | м | 10 | 2324,10 |
| 61 |  | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 50 мм | 198,74 | м | 25 | 4968,50 |
| 62 |  | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 150 мм (футляр) | 1235,44 | м | 1 | 1235,44 |
| 63 |  | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровiдних оцинкованих дiаметром 80 мм (футляр) | 484,25 | м | 1 | 484,25 |
| 64 |  | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 50 см2 | 58,50 | м | 10 | 585,00 |
| 65 |  | Забивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозни 1х0,5 цеглини | 332,45 | м | 10 | 3324,50 |
| 66 |  | Демонтаж щиткiв електричних | 55,92 | шт. | 1 | 55,92 |
| 67 |  | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп понад 2 до 4 шт | 1535,81 | шт. | 2 | 3071,62 |
| 68 |  | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй проводцi, 2-клавiшних | 133,40 | шт. | 2 | 266,80 |
| 69 |  | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованiй проводцi | 115,26 | шт. | 6 | 691,56 |
| 70 |  | Установлення трубопроводiв гофрованих | 27,97 | м | 25 | 699,25 |
| 71 |  | Затягування першого проводу перерiзом до 2,5 мм2 в труби гофровані | 33,07 | м | 25 | 826,74 |
| 72 |  | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах | 71,68 | м | 25 | 1792,00 |
| 73 |  | Установлення щиткiв освiтлювальних | 1072,31 | шт. | 1 | 1072,31 |
| 74 |  | Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм до 25 А | 473,23 | шт. | 2 | 946,46 |
| 75 |  | Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 926,21 | шт. | 1 | 926,21 |
| 76 |  | Установлення коробок | 67,17 | шт. | 10 | 671,70 |
| 77 |  | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 20 см2 | 40,17 | м | 25 | 1004,25 |
| 78 |  | Забивання борозен в стiнах | 41,43 | шт. | 25 | 1035,78 |
| 79 |  | Мийка виробнича 2 секції з бортиком 1200х600х850 нержавіюча | 3779,71 | шт. | 3 | 11339,13 |
| 80 |  | Стіл виробничий з полицею та бортиком 1200х600х850 | 3779,71 | шт. | 2 | 7559,42 |
| 81 |  | Стелаж 1900х500х1800 нержавіючий | 8074,73 | шт. | 1 | 8074,73 |
| 82 |  | Стелаж 1700х500х1800 нержавіючий | 7440,70 | шт. | 1 | 7440,70 |
| ВСЬОГО |  |  | X | X | x | 299447,90 |