КОШТОРИС

 Проєкт. Підвищення енергоефективності РАДЧАНСЬКОГО ЛІЦЕЮ (поточний ремонт системи опалення)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва статті витрат | Вартість за одиницю, грн | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Загальна вартість, грн |
|  | Труби діаметр 20 мм еко | 55,00 | м | 125 | 6875 |  |
|  | Труби діаметр 25 мм еко | 75,00 | м | 30 | 2250 |  |
|  | Труби діаметр 32 мм еко | 98,00 | м | 190 | 18620 |  |
|  | Труби діаметр 32 мм еко | 98,00 | м | 190 | 18620 |  |
|  | Колiно 45 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм | 6,17 | шт | 124 | 765 |  |
|  | Коліно 20 | 6,30 | шт | 340 | 2142 |  |
|  | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 32х25х32 мм | 20,00 | шт | 10 | 200 |  |
|  | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 32х20х32 мм | 18,00 | шт | 80 | 1440 |  |
|  | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 25х20х25 мм | 16,00 | шт | 10 | 160 |  |
|  | Перехiд дiам. 25х20 мм | 8,00 | шт | 10 | 80 |  |
|  | Перехiд дiам. 32х20 мм | 9,00 | шт | 10 | 90 |  |
|  | Перехiд дiам. 32х25 мм | 10,00 | шт | 10 | 100 |  |
|  | Обвiд дiам. 20 еко | 27,00 | шт | 20 | 540 |  |
|  | Муфта 20 еко х 1/2 рз | 43,00 | шт | 108 | 4644 |  |
|  | Кран радіаторний верхній | 320,00 | шт | 60 | 19200 |  |
|  | Кран радіаторний нижній | 260,00 | шт | 60 | 15600 |  |
|  | Установлення радіаторів стальних | 8258,55 | 100 квт | 1,206 | 9960 |  |
|  | Радіатори сталеві 33 1400х600 (3418вт) | 11670,00 | шт | 5 | 58350 |  |
|  | Радіатори сталеві 22 1200х600 (2131вт) | 5480,00 | шт | 54 | 295920 |  |
|  | Радіатори сталеві 22 1600х600 (2842вт) | 7280,00 | шт | 6 | 43680 |  |
|  | Кріплення 20 | 7,00 | шт | 60 | 420 |  |
|  | Кріплення 25 | 9,00 | шт | 10 | 90 |  |
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 499746,00 |  |