КОШТОРИС ПРОЄКТУ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва статті витрат | Вартість за одиницю, грн | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Загальна вартість, грн |
| 1 | Розбирання дерев'яних плінтусів | 11,17 | м | 106 | 1184,02 |
| 2 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму | 27,30 | м2 | 56,5 | 1542,45 |
| 3 | Розбирання покриттів підлог з паркету | 80,55 | м2 | 56,5 | 4551,08 |
| 4 | Розбирання дощатих покриттів підлог | 64,12 | м2 | 56,5 | 3622,78 |
| 5 | Розбирання лаг з дощок і брусків | 20,84 | м2 | 56,5 | 1177,46 |
| 6 | (Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм | 79,76 | м | 60 | 4785,60 |
| 7 | (Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм | 73,30 | м | 220 | 16126,00 |
| 8 | (Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 80 мм | 64,12 | м | 50 | 3206,00 |
| 9 | (Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 50 мм | 45,04 | м | 160 | 7206,40 |
| 10 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | 585,85 | м | 280 | 164038,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | 389,10 | м | 210 | 81711,00 |
| 12 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 339,47 | м | 68 | 23083,96 |
| 13 | Установлення кранів діаметром до 25 мм | 721,65 | шт. | 16 | 11546,40 |
| 14 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | 18,42 | шт. | 490 | 9024,74 |
| 15 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 40 мм | 1286,62 | шт. | 6 | 7719,72 |
| 16 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм | 1471,35 | шт. | 12 | 17656,20 |
| 17 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 15 мм | 1062,69 | шт. | 16 | 17003,04 |
| 18 | Укладання по цегляних стовпчиках лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2 | 300,68 | м2 | 56,5 | 16988,42 |
|  |  |  |  |  |  |
| 19 | Улаштування дощатих покриттів товщиною 36 мм площею понад 10 м2 | 980,63 | м2 | 56,5 | 55405,60 |
| 20 | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевноволокнистих плит на мастиці в один шар площею основи понад 20 м2 | 171,57 | м2 | 56,5 | 9693,71 |
| 21 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | 619,26 | м2 | 56,5 | 34988,19 |
| 22 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних | 55,13 | м2 | 106 | 5843,78 |
| 23 | Навантаження сміття вручну | 443,04 | т | 1,939 | 859,05 |
| 24 | Перевезення сміття до 20 км | 463,00 | т | 1,939 | 897,76 |
| ВСЬОГО | | x | x | x | 499860,36 |