| "Благоустрій територій" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: |  |  | Обґрунтування ціни |  |  |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транс- портна складова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |  |  |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 1774,79 | 68,45 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 215,97 | 88,85 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год | 17,82 | 84,14 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | загальновиробничих витрат | люд.год | 242,98 | 117,88 |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом кошторисна трудомісткість |  | люд.год | 2251,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середній розряд робіт |  | розряд | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 1,2 | 287,86 345,43 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,1683 | 358,65 60,36 |  |  |  |  |
| 9 | КБМ201-311 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 0,396 | 582,04 230,49 |  |  |  |  |
| 10 | КБМ202-1140 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т | маш. год | 5,46274 | 636,01 3474,36 |  |  |  |  |
| 11 | КБМ203-850 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 0,0097 | 383,31 3,72 |  |  |  |  |
| 12 | КБМ203-853 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т | маш. год | 0,37026 | 1021,09 378,07 |  |  |  |  |
| 13 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 13,36 | 101,02 1349,63 |  |  |  |  |
| 14 | КБМ204-101 | Електростанції пересувні, потужність 2 кВт | маш. год | 7,62102 | 89,29 680,48 |  |  |  |  |
| 15 | КБМ204-201 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 0,44416 | 357,79 158,92 |  |  |  |  |
| 16 | КБМ205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 8,915 | 349,23 3113,39 |  |  |  |  |
| 17 | КБМ206-337 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 6,336 | 450,58 2854,87 |  |  |  |  |
| 18 | КБМ206-339 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3 | маш. год | 6,01065 | 652,36 3921,11 |  |  |  |  |
| 19 | КБМ207-149 | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 2,873 | 807,21 2319,11 |  |  |  |  |
| 20 | КБМ211-811 | Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л | маш. год | 11,2419584 | 94,47 1062,03 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | КБМ211-901-1 | Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції) | маш. год | 7,62102 | 75,5 575,39 |  |  |  |  |
| 22 | КБМ212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 7,21404 | 1063,56 7672,56 |  |  |  |  |
| 23 | КБМ212-701 | Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т | маш. год | 0,396 | 44,69 17,70 |  |  |  |  |
| 24 | КБМ212-906 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т | маш. год | 18,8817552 | 474,51 8959,58 |  |  |  |  |
| 25 | КБМ212-907 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т | маш. год | 57,5288208 | 587,87 33819,47 |  |  |  |  |
| 26 | КБМ212-910 | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т | маш. год | 7,50656 | 1009,42 7577,27 |  |  |  |  |
| 27 | КБМ212-1560 | Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг | маш. год | 0,55638 | 82,72 46,02 |  |  |  |  |
| 28 | КБМ212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 8,2454432 | 824,75 6800,43 |  |  |  |  |
| 29 | КБМ212-1801 | Розподільники щебеню та гравію | маш. год | 0,198 | 484,81 95,99 |  |  |  |  |
| 30 | КБМ212-2000 | Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год | маш. год | 12,2259456 | 466,48 5703,16 |  |  |  |  |
| 31 | КБМ233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 8,88 | 5,47 48,57 |  |  |  |  |
| 32 | С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 179,92188 | 60,33 10854,69 |  |  |  |  |
|  |  | Разом по розділу II | грн. |  | 102122,80 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числі енергоносії: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бензин | кг | 121,757 |  |  |  |  |  |
|  |  | Дизельне паливо | кг | 739,271 |  |  |  |  |  |
|  |  | Електроенергія | кВт-год | 53,856 |  |  |  |  |  |
|  |  | Стиснене повітря | м3 | 615,384 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастильні матеріали | кг | 41,93 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гідравлічна рідина | кг | 11,537 |  |  |  |  |  |
|  |  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | КБМ211-101 | Бадді, місткість 2 м3 | маш. год | 0,3045 |  |  |  |  |  |
| 34 | КБМ233-301 | Машини шліфувальні електричні | маш. год | 5 |  |  |  |  |  |
| 35 | КБМ233-1100 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора | маш. год | 0,07 |  |  |  |  |  |
| 36 | КБМ270-50 | Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного | маш. год | 0,3045 |  |  |  |  |  |
| 37 | КБМ270-90 | Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції) | маш. год | 13,69368 |  |  |  |  |  |
| 38 | КБМ270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 0,29824 |  |  |  |  |  |
| 39 | КБМ270-116 | Вібратори поверхневі | маш. год | 7,728 |  |  |  |  |  |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | С111-181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,003949 | 28668,02 113,21 | 27733,12 109,52 | 372,78 1,47 | 562,12 2,22 | 30 км. |
| 41 | С111-322 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,0114048 | 22797,77 260,00 | 21834,43 249,02 | 516,32 5,89 | 447,02 5,09 | 30 км. |
| 42 | С111-816 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,0033547 | 36304,68 121,79 | 35302,65 118,43 | 290,17 0,97 | 711,86 2,39 | 30 км. |
| 43 | +С111-1305 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 1,74686 | 2987,2 5218,22 | 2500,00 4367,15 | 428,63 748,76 | 58,57 102,31 | 30 км. |
| 44 | +С111-1324 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 10,921196 | 2987,2 32623,80 | 2500,00 27302,99 | 428,63 4681,15 | 58,57 639,66 | 30 км. |
| 45 | С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0001024 | 35806,31 3,67 | 34724,79 3,56 | 379,44 0,04 | 702,08 0,07 | 30 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | С111-1720 | Плівка поліетиленова | м2 | 176 | 7,69 1353,44 | 7,32 1288,32 | 0,22 38,72 | 0,15 26,40 | 30 км. |
| 47 | +С111-1776- П1 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 4 | 510,06 2040,24 | 500,00 2000,00 | 0,06 0,24 | 10 40,00 | 30 км. |
| 48 | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,001536 | 69007,35 106,00 | 67339,52 103,43 | 314,74 0,48 | 1353,09 2,09 | 30 км. |
| 49 | +С111-1901 | Емульсія бітумна, дорожна | т | 0,12 | 21778,44 2613,41 | 20800,00 2496,00 | 551,41 66,17 | 427,03 51,24 | 30 км. |
| 50 | С112-38 | Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт | м3 | 0,67133 | 3912,69 2626,71 | 3589,93 2410,03 | 246,04 165,17 | 76,72 51,51 | 30 км. |
| 51 | С112-61 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,0069 | 5488,09 37,87 | 5134,44 35,43 | 246,04 1,70 | 107,61 0,74 | 30 км. |
| 52 | &С113-754-1 | Люк для колодязів важкий | шт | 8 | 3078,72 24629,76 | 3000,00 24000,00 | 18,35 146,80 | 60,37 482,96 | 30 км. |
| 53 | &С121-26-1 | Стенди баскетбольні УТ410 | шт | 1 | 20705,05 20705,05 | 20500,00 20500,00 | 50,92 50,92 | 154,13 154,13 | 30 км. |
| 54 | &С147-4-10-1 | Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 10 мм | м | 1761 | 24,56 43250,16 | 23,90 42087,90 | 0,18 316,98 | 0,48 845,28 | 30 км. |
| 55 | &С1416-8684- 2 | Бордюр | м | 394,9 | 209,62 82778,94 | 183,33 72397,02 | 22,18 8758,88 | 4,11 1623,04 | 30 км. |
| 56 | &С1416-8684- 14 | Поребрик 1000х200х80мм | м | 291,9 | 102,08 29797,15 | 91,67 26758,47 | 8,41 2454,88 | 2 583,80 | 30 км. |
| 57 | +С1421-9457 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М800 | м3 | 75,4552 | 1212,48 91487,92 | 405,00 30559,36 | 783,71 59134,99 | 23,77 1793,57 | 38 км. |
| 58 | +С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,11861 | 1138,76 135,07 | 381,70 45,27 | 734,73 87,15 | 22,33 2,65 | 38 км. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | +С1421-9610 | Готова піщано-щебенева суміш N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800 | м3 | 309,392 | 1390,98 430358,08 | 580,00 179447,36 | 783,71 242473,60 | 27,27 8437,12 | 38 км. |
| 60 | +С1421-9838 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 | т | 230,37696 | 5070,85 1168207,01 | 4600,00 1059734,02 | 371,42 85566,61 | 99,43 22906,38 | 30 км. |
| 61 | +С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 36,88978 | 1170,57 43182,07 | 273,60 10093,04 | 874,02 32242,41 | 22,95 846,62 | 60 км. |
| 62 | +С1422-10937 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75 | 1000шт | 0,6 | 7275,3 4365,18 | 6000,00 3600,00 | 1132,65 679,59 | 142,65 85,59 | 30 км. |
| 63 | +С1424-11622 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 25,5 | 4454,36 113586,18 | 3500,00 89250,00 | 867,02 22109,01 | 87,34 2227,17 | 30 км. |
| 64 | +С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,23694 | 2108,16 499,51 | 1313,39 311,19 | 794,77 188,32 | __-__ - | 30 км. |
| 65 | &С1426- 11789-5 | Бруківка, товщиною 60мм | м2 | 199,98 | 343 68593,14 | 291,67 58328,17 | 44,6 8919,11 | 6,73 1345,86 | 30 км. |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 11,074 | 2,1862 24,21 | 2,1862 24,21 |  |  |  |
| 67 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,1834 | 91,20 16,72 | 91,20 16,72 |  |  |  |
|  |  | Разом | грн. |  | 40,93 | 40,93 |  |  |  |
|  |  | Разом по розділу III | грн. |  | 2168734,51 | 1657636,61 | 468840,01 | 42257,89 |  |
|  |  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Електроенергія | кВт-год | 64,93 |  |  |  |  |  |
|  |  | Стиснене повітря | м3 | 615,384 |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастильні матеріали | кг | 42,113 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гідравлічна рідина | кг | 11,537 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бензин | л | 164,537 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дизельне паливо | л | 869,731 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Довідкові дані |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівельне сміття | т | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "28 березня" 2023 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Символ & визначає що ресурс задан користувачем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВР, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |