| ( назва організації, що затверджує ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затверджено (схвалено) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2999,822 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В тому числі зворотних сум _ тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( посилання на документ про затвердження ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "___" ______________________ 20__ р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Благоустрій територій" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28/03/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на "Благоустрій територій" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Благоустрій територій" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основа: |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна вартість |  |  |  | 2473,869 |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |
|  | креслення (специфікації ) № |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна трудомісткість |  |  |  | 2,25156 |  |  | тис.люд.год. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна заробітна плата |  |  |  | 170,821 |  |  | тис. грн. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Середній розряд робіт |  |  |  | 3,1 |  |  | розряд |  |  |  |  |
| Складений за поточними цінами станом на “28 березня” 2023 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч.. |  | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |  |  | Вартість одиниці, грн. |  |  | Загальна вартість, грн. |  |  |  | Витрати труда робітників, люд.год. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин |  | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин |  | не зайнятих обслуговуванням машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  |  | в тому числі за- робітної плати |  | тих, що обслуговують машини |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю |  |  | всього |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 1. Бруківка для спортивного майданчика 8х17 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КР18-12-7 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 1,36 | 1794,20 227,00 | 1567,20 359,36 | 2440 | 309 | 2131 489 | 3,7000 4,4380 | 5,03 6,04 |
| 2 | С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 59,5 | 60,33 - | 60,33 8,33 | 3590 | - | 3590 496 | __-__ 0,0990 | __-__ 5,89 |
| 3 | КР18-30-1 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 48,4 | 112,61 87,36 | __-__ - | 5450 | 4228 | __-__ - | 1,3200 - | 63,89 - |
| 4 | & С1416- 8684-14 | Поребрик 1000х200х80мм | м | 48,4 | 102,08 - | __-__ - | 4941 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 5 | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100м3 | 0,024684 | 273723,80 26470,07 | 2781,20 2122,62 | 6757 | 653 | 69 52 | 431,4600 31,5008 | 10,65 0,78 |
| 6 | КР18-23-1 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 5-20 мм | 100м2 | 1,36 | 27597,22 383,65 | 4297,70 813,87 | 37532 | 522 | 5845 1107 | 5,9600 8,7330 | 8,11 11,88 |
| 7 | КР18-23-4 к=3 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (збільшити до 18см) | 100м2 | 1,36 | 4657,40 - | 74,23 9,17 | 6334 | - | 101 12 | __-__ 0,1170 | __-__ 0,16 |
| 8 | КБ27-65-3 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,136 | 147748,80 52108,85 | 12451,39 3740,45 | 20094 | 7087 | 1693 509 | 709,3500 52,9209 | 96,47 7,2 |
| 9 | & С1426- 11789-5 | Бруківка, товщиною 60мм | м2 | 137,36 | 343,00 - | __-__ - | 47114 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 10 | С111-1776- П1 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 2 | 510,06 - | __-__ - | 1020 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 11 | КР18-49-2 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 1м різу | 10 | 44,73 43,84 | __-__ - | 447 | 438 | __-__ - | 0,5900 - | 5,9 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 |  |  |  |  | 135719 | 13237 | 13429 2665 |  | 190,05 31,95 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 135719 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  | 109053 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 15902 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 9346 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 27,89 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 3288 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 145065 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 |  |  |  |  | 145065 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Баскетбольна площадка 10х16 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | КР1-9-2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,13 | 6316,93 159,50 | 6152,87 1133,07 | 821 | 21 | 800 147 | 2,5500 11,9478 | 0,33 1,55 |
| 13 | С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 59,5 | 60,33 - | 60,33 8,33 | 3590 | - | 3590 496 | __-__ 0,0990 | __-__ 5,89 |
| 14 | КР18-30-1 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 52,4 | 112,61 87,36 | __-__ - | 5901 | 4578 | __-__ - | 1,3200 - | 69,17 - |
| 15 | & С1416- 8684-14 | Поребрик 1000х200х80мм | м | 52,4 | 102,08 - | __-__ - | 5349 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 16 | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100м3 | 0,026724 | 273723,80 26470,07 | 2781,20 2122,62 | 7315 | 707 | 74 57 | 431,4600 31,5008 | 11,53 0,84 |
| 17 | КР18-20-2 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано- гщебеневої суміші | 100м3 | 0,16 | 178649,79 1642,42 | 7307,81 921,73 | 28584 | 263 | 1169 147 | 26,0000 9,6839 | 4,16 1,55 |
| 18 | КР8-36-3 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | 100м2 | 1,6 | 927,01 927,01 | __-__ - | 1483 | 1483 | __-__ - | 12,9200 - | 20,67 - |
| 19 | С111-1720 | Плівка поліетиленова | м2 | 176 | 7,69 - | __-__ - | 1353 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 20 | КБ6-11-11 | Армування підстилаючих шарів і набетонок | т | 1,118235 | 1055,87 946,96 | __-__ - | 1181 | 1059 | __-__ - | 13,5300 - | 15,13 - |
| 21 | & С147-4- 10-1 | Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 10 мм | м | 1761 | 24,56 - | __-__ - | 43250 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 22 | КР7-17-6 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 | 100м2 | 1,6 | 13498,37 4289,41 | 108,09 93,12 | 21597 | 6863 | 173 149 | 63,6600 1,1877 | 101,86 1,9 |
| 23 | КР7-17-10 к=26 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (улаштування бетонного покриття товщиною 150мм) | 100м2 | 1,6 | 63321,52 3521,28 | 735,43 633,58 | 101314 | 5634 | 1177 1014 | 52,2600 8,0808 | 83,62 12,93 |
| 24 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,1 | 1616,96 154,49 | 152,90 38,07 | 162 | 15 | 15 4 | 2,4000 0,5009 | 0,24 0,05 |
| 25 | КР2-15-1 | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування | 100 м3 | 0,01 | 550655,69 43854,75 | 48592,73 10610,08 | 5507 | 439 | 486 106 | 657,0000 108,5551 | 6,57 1,09 |
| 26 | КР20-12-2 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | 1т | 0,128 | 9766,20 5899,83 | 3009,64 399,13 | 1250 | 755 | 385 51 | 69,1900 4,1211 | 8,86 0,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | & С121-26-1 | Стенди баскетбольні УТ410 | шт | 1 | 20705,05 - | __-__ - | 20705 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 |  |  |  |  | 249362 | 21817 | 7869 2171 |  | 322,14 26,33 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 249362 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  | 219676 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 23988 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 13897 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 41,83 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 4929 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 263259 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2 |  |  |  |  | 263259 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 3. Асфальт 3,5х60м (6 люків) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | КР1-9-2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,18 | 6316,93 159,50 | 6152,87 1133,07 | 1137 | 29 | 1108 204 | 2,5500 11,9478 | 0,46 2,15 |
| 29 | С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 7,875 | 60,33 - | 60,33 8,33 | 475 | - | 475 66 | __-__ 0,0990 | __-__ 0,78 |
| 30 | КР18-30-1 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 123,7 | 112,61 87,36 | __-__ - | 13930 | 10806 | __-__ - | 1,3200 - | 163,28 - |
| 31 | & С1416- 8684-14 | Поребрик 1000х200х80мм | м | 123,7 | 102,08 - | __-__ - | 12627 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 32 | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100м3 | 0,063087 | 273723,80 26470,07 | 2781,20 2122,62 | 17268 | 1670 | 175 134 | 431,4600 31,5008 | 27,22 1,99 |
| 33 | КР18-20-2 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано- щебеневої суміші | 100м3 | 0,315 | 178649,79 1642,42 | 7307,81 921,73 | 56275 | 517 | 2302 290 | 26,0000 9,6839 | 8,19 3,05 |
| 34 | ДБ2-50-1 | Промазування і розлив бітуму по існуючому покриттю вручну | 1 м2 | 30 | 16,75 3,68 | __-__ - | 503 | 110 | __-__ - | 0,0600 - | 1,8 - |
| 35 | КР18-21-1 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону | 100т | 0,3024 | 533960,28 2662,63 | 19027,81 3999,03 | 161470 | 805 | 5754 1209 | 34,4900 42,5958 | 10,43 12,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | КР16-89-4 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів зі заміною люка, поверхня з твердим покриттям | колодязь | 6 | 5780,64 1610,98 | 436,90 111,14 | 34684 | 9666 | 2621 667 | 19,9700 1,4988 | 119,82 8,99 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 |  |  |  |  | 298369 | 23603 | 12435 2570 |  | 331,2 29,84 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 298369 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  | 262331 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 26173 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 14695 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 43,34 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 5109 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 313064 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 3 |  |  |  |  | 313064 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Асфальт 12х21м (2 люки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | КР1-9-2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,081 | 6316,93 159,50 | 6152,87 1133,07 | 512 | 13 | 498 92 | 2,5500 11,9478 | 0,21 0,97 |
| 38 | С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 3,54375 | 60,33 - | 60,33 8,33 | 214 | - | 214 30 | __-__ 0,0990 | __-__ 0,35 |
| 39 | КР18-29-2 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 0,54 | 9932,42 8412,50 | 699,61 152,71 | 5364 | 4543 | 378 82 | 126,0300 1,5620 | 68,06 0,84 |
| 40 | & С1416- 8684-2 | Бордюр | м | 54 | 209,62 - | __-__ - | 11319 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 41 | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100м3 | 0,03186 | 273723,80 26470,07 | 2781,20 2122,62 | 8721 | 843 | 89 68 | 431,4600 31,5008 | 13,75 1 |
| 42 | КР18-20-2 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано- гравійної суміші | 100м3 | 0,378 | 178649,79 1642,42 | 7307,81 921,73 | 67530 | 621 | 2762 348 | 26,0000 9,6839 | 9,83 3,66 |
| 43 | ДБ2-50-1 | Промазування і розлив бітуму по існуючому покриттю вручну | 1 м2 | 30 | 16,75 3,68 | __-__ - | 503 | 110 | __-__ - | 0,0600 - | 1,8 - |
| 44 | КР18-21-1 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону | 100т | 0,36288 | 533960,28 2662,63 | 19027,81 3999,03 | 193764 | 966 | 6905 1451 | 34,4900 42,5958 | 12,52 15,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | КР16-89-4 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів зі заміною люка, поверхня з твердим покриттям | колодязь | 2 | 5780,64 1610,98 | 436,90 111,14 | 11561 | 3222 | 874 222 | 19,9700 1,4988 | 39,94 3 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 |  |  |  |  | 299488 | 10318 | 11720 2293 |  | 146,11 25,28 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 299488 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  | 277450 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 12611 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 7019 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 20,59 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 2428 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 306507 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 4 |  |  |  |  | 306507 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Асфальт 17х36м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | КР1-9-2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,1545 | 6316,93 159,50 | 6152,87 1133,07 | 976 | 25 | 951 175 | 2,5500 11,9478 | 0,39 1,85 |
| 47 | С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 6,759375 | 60,33 - | 60,33 8,33 | 408 | - | 408 56 | __-__ 0,0990 | __-__ 0,67 |
| 48 | КР18-29-2 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 1,028 | 9932,42 8412,50 | 699,61 152,71 | 10211 | 8648 | 719 157 | 126,0300 1,5620 | 129,56 1,61 |
| 49 | & С1416- 8684-2 | Бордюр | м | 102,8 | 209,62 - | __-__ - | 21549 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 50 | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100м3 | 0,060652 | 273723,80 26470,07 | 2781,20 2122,62 | 16602 | 1605 | 169 129 | 431,4600 31,5008 | 26,17 1,91 |
| 51 | КР18-20-2 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано- гравійної суміші | 100м3 | 0,918 | 178649,79 1642,42 | 7307,81 921,73 | 164001 | 1508 | 6709 846 | 26,0000 9,6839 | 23,87 8,89 |
| 52 | ДБ2-50-1 | Промазування і розлив бітуму по існуючому покриттю вручну | 1 м2 | 50 | 16,75 3,68 | __-__ - | 838 | 184 | __-__ - | 0,0600 - | 3 - |
| 53 | КР18-21-1 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону | 100т | 0,88128 | 533960,28 2662,63 | 19027,81 3999,03 | 470569 | 2347 | 16769 3524 | 34,4900 42,5958 | 30,4 37,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5 |  |  |  |  | 685154 | 14317 | 25725 4887 |  | 213,39 52,47 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 685154 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  | 645112 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 19204 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 10810 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 31,94 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 3764 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 695964 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 5 |  |  |  |  | 695964 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 6. Асфальт 3,5х50м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | КР1-9-2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,156 | 6316,93 159,50 | 6152,87 1133,07 | 985 | 25 | 960 177 | 2,5500 11,9478 | 0,4 1,86 |
| 55 | С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 6,825 | 60,33 - | 60,33 8,33 | 412 | - | 412 57 | __-__ 0,0990 | __-__ 0,68 |
| 56 | КР18-29-2 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 1,038 | 9932,42 8412,50 | 699,61 152,71 | 10310 | 8732 | 726 159 | 126,0300 1,5620 | 130,82 1,62 |
| 57 | & С1416- 8684-2 | Бордюр | м | 103,8 | 209,62 - | __-__ - | 21759 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 58 | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100м3 | 0,061242 | 273723,80 26470,07 | 2781,20 2122,62 | 16763 | 1621 | 170 130 | 431,4600 31,5008 | 26,42 1,93 |
| 59 | КР18-20-2 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано- гравійної суміші | 100м3 | 0,2625 | 178649,79 1642,42 | 7307,81 921,73 | 46896 | 431 | 1918 242 | 26,0000 9,6839 | 6,83 2,54 |
| 60 | ДБ2-50-1 | Промазування і розлив бітуму по існуючому покриттю вручну | 1 м2 | 30 | 16,75 3,68 | __-__ - | 503 | 110 | __-__ - | 0,0600 - | 1,8 - |
| 61 | КР18-21-1 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону | 100т | 0,252 | 533960,28 2662,63 | 19027,81 3999,03 | 134558 | 671 | 4795 1008 | 34,4900 42,5958 | 8,69 10,73 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 6 |  |  |  |  | 232186 | 11590 | 8981 1773 |  | 174,96 19,36 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 232186 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  | 211615 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 13363 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 7752 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 23,33 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 2752 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 239938 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 6 |  |  |  |  | 239938 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 7. Асфальт 5х27м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | КР1-9-2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,081 | 6316,93 159,50 | 6152,87 1133,07 | 512 | 13 | 498 92 | 2,5500 11,9478 | 0,21 0,97 |
| 63 | С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 3,54375 | 60,33 - | 60,33 8,33 | 214 | - | 214 30 | __-__ 0,0990 | __-__ 0,35 |
| 64 | КР18-29-2 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 0,54 | 9932,42 8412,50 | 699,61 152,71 | 5364 | 4543 | 378 82 | 126,0300 1,5620 | 68,06 0,84 |
| 65 | & С1416- 8684-2 | Бордюр | м | 54 | 209,62 - | __-__ - | 11319 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 66 | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100м3 | 0,03186 | 273723,80 26470,07 | 2781,20 2122,62 | 8721 | 843 | 89 68 | 431,4600 31,5008 | 13,75 1 |
| 67 | КР18-20-2 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано- гравійної суміші | 100м3 | 0,2025 | 178649,79 1642,42 | 7307,81 921,73 | 36177 | 333 | 1480 187 | 26,0000 9,6839 | 5,27 1,96 |
| 68 | ДБ2-50-1 | Промазування і розлив бітуму по існуючому покриттю вручну | 1 м2 | 30 | 16,75 3,68 | __-__ - | 503 | 110 | __-__ - | 0,0600 - | 1,8 - |
| 69 | КР18-21-1 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону | 100т | 0,1944 | 533960,28 2662,63 | 19027,81 3999,03 | 103802 | 518 | 3699 777 | 34,4900 42,5958 | 6,7 8,28 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 7 |  |  |  |  | 166612 | 6360 | 6358 1236 |  | 95,79 13,4 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 166612 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  | 153894 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 7596 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 4377 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 13,13 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 1548 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 170989 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 7 |  |  |  |  | 170989 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 8. Асфальт 5х40м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | КР1-9-2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,12 | 6316,93 159,50 | 6152,87 1133,07 | 758 | 19 | 738 136 | 2,5500 11,9478 | 0,31 1,43 |
| 71 | С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 5,25 | 60,33 - | 60,33 8,33 | 317 | - | 317 44 | __-__ 0,0990 | __-__ 0,52 |
| 72 | КР18-29-2 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 0,803 | 9932,42 8412,50 | 699,61 152,71 | 7976 | 6755 | 562 123 | 126,0300 1,5620 | 101,2 1,25 |
| 73 | & С1416- 8684-2 | Бордюр | м | 80,3 | 209,62 - | __-__ - | 16832 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 74 | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100м3 | 0,047377 | 273723,80 26470,07 | 2781,20 2122,62 | 12968 | 1254 | 132 101 | 431,4600 31,5008 | 20,44 1,49 |
| 75 | КР18-20-2 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано- гравійної суміші | 100м3 | 0,3 | 178649,79 1642,42 | 7307,81 921,73 | 53595 | 493 | 2192 277 | 26,0000 9,6839 | 7,8 2,91 |
| 76 | ДБ2-50-1 | Промазування і розлив бітуму по існуючому покриттю вручну | 1 м2 | 30 | 16,75 3,68 | __-__ - | 503 | 110 | __-__ - | 0,0600 - | 1,8 - |
| 77 | КР18-21-1 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону | 100т | 0,288 | 533960,28 2662,63 | 19027,81 3999,03 | 153781 | 767 | 5480 1152 | 34,4900 42,5958 | 9,93 12,27 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 8 |  |  |  |  | 246730 | 9398 | 9421 1833 |  | 141,48 19,87 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 246730 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  | 227911 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 11231 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 6467 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 19,37 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 2284 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 253197 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 8 |  |  |  |  | 253197 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 9. Бруківка 2х13 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | КР18-12-7 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 0,26 | 1794,20 227,00 | 1567,20 359,36 | 466 | 59 | 407 93 | 3,7000 4,4380 | 0,96 1,15 |
| 79 | С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 11,375 | 60,33 - | 60,33 8,33 | 686 | - | 686 95 | __-__ 0,0990 | __-__ 1,13 |
| 80 | КР18-30-1 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 28,2 | 112,61 87,36 | __-__ - | 3176 | 2464 | __-__ - | 1,3200 - | 37,22 - |
| 81 | & С1416- 8684-14 | Поребрик 1000х200х80мм | м | 28,2 | 102,08 - | __-__ - | 2879 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 82 | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100м3 | 0,014382 | 273723,80 26470,07 | 2781,20 2122,62 | 3937 | 381 | 40 31 | 431,4600 31,5008 | 6,21 0,45 |
| 83 | КР18-23-1 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 5-20 мм | 100м2 | 0,26 | 27597,22 383,65 | 4297,70 813,87 | 7175 | 100 | 1117 212 | 5,9600 8,7330 | 1,55 2,27 |
| 84 | КР18-23-4 к=3 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (збільшити до 18см) | 100м2 | 0,26 | 4657,40 - | 74,23 9,17 | 1211 | - | 19 2 | __-__ 0,1170 | __-__ 0,03 |
| 85 | КБ27-65-3 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,026 | 147748,80 52108,85 | 12451,39 3740,45 | 3841 | 1355 | 324 97 | 709,3500 52,9209 | 18,44 1,38 |
| 86 | & С1426- 11789-5 | Бруківка, товщиною 60мм | м2 | 26,26 | 343,00 - | __-__ - | 9007 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 87 | С111-1776- П1 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 1 | 510,06 - | __-__ - | 510 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 88 | КР18-49-2 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 1м різу | 5 | 44,73 43,84 | __-__ - | 224 | 219 | __-__ - | 0,5900 - | 2,95 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 9 |  |  |  |  | 33112 | 4578 | 2593 530 |  | 67,33 6,41 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 33112 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  | 25941 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 5108 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 3016 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 9,09 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 1070 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 36128 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 9 |  |  |  |  | 36128 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 10. Бруківка 1,5х12м + 3х6 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | КР18-12-7 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 0,36 | 1794,20 227,00 | 1567,20 359,36 | 646 | 82 | 564 129 | 3,7000 4,4380 | 1,33 1,6 |
| 90 | С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 15,75 | 60,33 - | 60,33 8,33 | 950 | - | 950 131 | __-__ 0,0990 | __-__ 1,56 |
| 91 | КР18-30-1 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 39,2 | 112,61 87,36 | __-__ - | 4414 | 3425 | __-__ - | 1,3200 - | 51,74 - |
| 92 | & С1416- 8684-14 | Поребрик 1000х200х80мм | м | 39,2 | 102,08 - | __-__ - | 4002 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 93 | КР20-15-10 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100м3 | 0,019992 | 273723,80 26470,07 | 2781,20 2122,62 | 5472 | 529 | 56 42 | 431,4600 31,5008 | 8,63 0,63 |
| 94 | КР18-23-1 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 5-20 мм | 100м2 | 0,36 | 27597,22 383,65 | 4297,70 813,87 | 9935 | 138 | 1547 293 | 5,9600 8,7330 | 2,15 3,14 |
| 95 | КР18-23-4 к=3 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (збільшити до 18см) | 100м2 | 0,36 | 4657,40 - | 74,23 9,17 | 1677 | - | 27 3 | __-__ 0,1170 | __-__ 0,04 |
| 96 | КБ27-65-3 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,036 | 147748,80 52108,85 | 12451,39 3740,45 | 5319 | 1876 | 448 135 | 709,3500 52,9209 | 25,54 1,91 |
| 97 | & С1426- 11789-5 | Бруківка, товщиною 60мм | м2 | 36,36 | 343,00 - | __-__ - | 12471 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 98 | С111-1776- П1 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 1 | 510,06 - | __-__ - | 510 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 99 | КР18-49-2 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 1м різу | 5 | 44,73 43,84 | __-__ - | 224 | 219 | __-__ - | 0,5900 - | 2,95 - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 10 |  |  |  |  | 45620 | 6269 | 3592 733 |  | 92,34 8,88 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 45620 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  | 35759 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  | 7002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  | 4138 |  |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  | 12,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  | 1471 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  | 49758 |  |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 10 |  |  |  |  |  | 49758 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  |  | 2392352 | 121487 | 102123 20691 |  | 1774,79 233,79 |  |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  | 2392352 |  |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. |  |  |  |  |  | 2168742 |  |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  | 142178 |  |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  | 81517 |  |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  | 242,98 |  |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  | 28643 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  | 2473869 |  |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису |  |  |  |  |  | 2473869 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |  |  |  |  |  | 2251,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  | 170821 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом по главах 1-12: |  |  |  |  |  | 2473869 |  |  |  |  |  |
| Настанова [4.38] |  |  | Кошторисний прибуток (П) |  |  |  |  | 17224 |  |  |  |  |  |
| Настанова [4.39] |  |  | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) |  |  |  |  | 8759 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом (гл. 1-12 + П + АВ + Р + І) |  |  |  |  |  | 2499852 |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом: |  |  |  |  |  | 2499852 |  |  |  |  |  |
|  |  | Податок на додану вартість |  |  |  |  |  | 499970 |  |  |  |  |  |

|  | Всього по зведеному кошторисному розрахунку |  |  | 2999822 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Керівник проєктної організації |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Керівник відділу |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |