**КОШТОРИС ПРОЄКТУ**

**«Сонячні панелі - світле укриття у ПШ "Пасічнянська"»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва статті витрат | Вартість за одиницю, грн | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Загальна вартість, грн |
| 1 | Гібридний сонячний інвертор Deye SUN-8K | 93 225,00 | шт. | 1 | 93 225,00 |
| 2 | АККУМУЛЯТОРНИЙ БЛОК ATLAS В3 10,24 КBТ LIFEPO4 | 138 730,00 | шт. | 1 | 138 730,00 |
| 3 | Сонячна панель Hanersun CP18-54H410W | 6 560,00 | шт. | 24 | 157 440,00 |
| 4 | Конструкція дахова | 1 540,00 | шт. | 24 | 36 960,00 |
| 5 | Мережі DC,АС, розхідні матеріали | 36 000,00 | шт. | 1 | 36 000,00 |
| 6 | Вартість монтажних робіт (під ключ )(без земляних робіт) | 1 460,00 | шт. | 24 | 35 040,00 |
| ВСЬОГО | | x | x | x | 497 395,00 |