КОШТОРИС ПРОЄКТУ

реконструкції системи опалення Вищого художнього професійного училища №3 м. Івано-Франківська

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва статті витрат | Вартість за одиницю, грн | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Загальна вартість, грн |
| 1 | Демонтажні роботи |   |   |   | власними силами |
| 2 |  Труба ProfPPR PN20 (д20) | 47,80 | пог.м | 260 | 12428,00 |
| 3 |  Труба ProfPPR PN20 (д25) | 78,00 | пог.м | 100 | 7800,00 |
| 4 | Труба ProfPPR PN20 (д32) | 128,00 | пог.м | 100 | 12800,00 |
| 5 | Труба ProfPPR PN20 (д40) | 224,00 | пог.м | 100 | 22400,00 |
| 6 |  Радіатор 60х60 | 3424,00 | шт. | 80 | 273920,00 |
| 7 |  Кріплення, з’єднання, крани |   |   |   | 133506,00 |
| 8 |  Монтажні роботи |   |   |   |  власними силами |
| **ВСЬОГО** |  |  |  |  **453644,00** |