***КОШТОРИС ПРОЄКТУ*** *(можна додавати комерційні пропозиції, але при наявності детального кошторису - виписати основні роботи у таблицю)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Назва статті витрат*** | ***Вартість за одиницю, грн*** | ***Одиниця виміру*** | ***Кількість одиниць*** | ***Загальна вартість, грн*** |
| ***1*** | ***Улаштування резервного входу в укриття*** |   |   |   | **98961** |
| 1.1. | Земляні роботи  | 276498  | 100 м.кв.  | 0,0514  | 14212  |
| 1.2.  | Улаштування бетонних сходів  | 374645  | 100 м.кв.  | 0,079  | 29597  |
| 1.3. | Установлення протипожежних дверей | 1307246 | 100 м.кв. | 0,0345 | 45100 |
| 1.4.  | Опоряджувальні роботи | 78531 | 100м.кв. | 0,128 | 10052 |
| ***2.*** | ***Улаштування приміщення укриття*** |  |  |  | **198214** |
| 2.1. | Розбирання стін з цегли | 17243 | 10 м.куб. | 3,376 | 58214 |
| 2.2. | Улаштування стяжки | 53846 | 100 м.кв. | 2,6 | 140000 |
| ***3.*** | ***Облаштування санвузла*** |   |   |   | **202170** |
| 3.1. | Улаштування стін санвузла | 197616 | 100м.кв. | 0,30 | 59285 |
| 3.2.  | Улаштування умивальників | 16647 | Шт. | 4 | 66588 |
| 3.3. | Двері дерев’яні | 8004 | Шт. | 2 | 16008 |
| 3.4. | Облицювання стін і поверхонь керамічною плиткою  | 120000 | 100 м.кв. | 0,5 | 60289 |
| ***ВСЬОГО*** | ***x*** | ***x*** | ***x*** | ***499345*** |