КОШТОРИС ПРОЄКТУ

**Підготовка до опалювального сезону хірургічного відділення МКЛ №1 ІФМР**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва статті витрат | Вартість за одиницю, грн | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Загальна вартість, грн |
| 1 | Демонтаж фарби раніше пофарбованих стін  | 84 |  М2 |  326.68 |  27441.12 |
| 2 |  Демонтаж фарби з укосів раніше пофарбованих стін | 252 | М2 |  40.5 |  10206 |
| 3 |  Опорядження стін (ґрунтування грунтом глибокого проникнення, слою шпаклівки, фарбування в два шара) | 510 |  М2 |  326.68 |  66606.8 |
| 4 |   Опорядження укосів (ґрунтування грунтом глибокого проникнення, монтаж скло сітки, нанесення стартового та фінішного слою шпаклівки, фарбування в два шара) | 1530 |  М2 |  40.5 |  61965 |
| 5 |  Монтаж підвісної стелі Амстронг | 510 |  М2 |  127.82 |  64872 |
| 6 | Заміна освітлення на світлодіодні світильники амстронг 600\*600   | 850 |  шт |  11 |  8855 |
| 7 |  Демонтаж дерев\*яної перегородки | 200 |  М2 |  13 |  2600 |
| 8 |  Фарбування раніше пофарбованих стін |  134 |  М2 |  97 |  12998 |
| 9 |  Монтаж гіпсокартонних конструкцій |  625 |  М2 |  15 |  9375 |
| 10 |  Заміна дерев\*яних вікон на металопластикові із подальшим опорядженням укосів | 4500 |  М2 |  24.93 |  112185 |
| 11 |  Заміна дерев\*яних дверей на металопластикові із подальшим опорядженням укосів | 4500 |  М2 |  27.31 |  122895 |
| ВСЬОГО | x | x | x |  499998.92 |