КОШТОРИС ПРОЄКТУ

| № з/п | Назва статті витрат | Вартість за одиницю, грн | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Загальна вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підвісна стеля «Армстронг» | 516.0 | м2 | 402 | 207432 |
| 2 | Монтаж світильників на стелі «Армстронг» | 717.0 | шт | 38 | 27246 |
| 3 | Прокладка проводу ВВГ 3*1.5 | 542.25 | м.п. | 44 | 1859 |
| 4 | Заміна світильників світлодіодних стелевих 600*600 | 790 | шт | 316 | 249640 |
| 5 | Заміна світильників із лампами розжарювання вуличних | 392 | шт | 4 | 1568 |
| 6 | Заміна вимикачів | 95 | шт | 22 | 2090 |
| 7 | Заміна розеток | 95 | шт | 8 | 760 |
| … |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО |  | x | x | x | 496449 |