КОШТОРИС ПРОЄКТУ

**Сучасне озеленення та поточний ремонт системи відведення дощових опадів на прибудинковій території ОСББ «Крихівецький двір»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва статті витрат | Вартість за одиницю, грн | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Загальна вартість, грн |
| 1 | Пристрій кільцевого дренажу фундаменту будівлі глибиною до 1м | 400 | М.пог. | 500 | 200000 |
| 2 | Пристрій зливної каналізації дрібного заглиблення до 1м, дощоприймачів до 15 шт | 250 | М.пог. | 550 | 137500 |
| 3 | Озеленення прибудинкової тереторії | 1.5 | ар | 108300 | 162450 |
| ВСЬОГО | | x | x | x | 499950 |