## Лист1
Програмний комплекс "AC-4" версія 23.1.013 08/03/24
Затверджую
Замовник |  | Ліцей №13 Івано-Франківської міської ради
Генпідрядник |  | ФОП Яцуляк Я.Т.
Локальний кошторис з розрахунком договірної ціни № | [7 empty] | 10 - 02 - 1 - 1
Влаштування систем вентиляції
Проект: Влаштування систем вентиляції у підвальному приміщенні ліцею №13 в м. Івано-Франківськ, вул. Галицька ,65
Об'єкт: Ліцей №13
Складений в поточних цiнах станом на |  |  |  | 05/03/24 |  | року
№ з/п | Обґрунтуван- ня (шифр норми) | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |  | Загальна вартість, грн. |  |  | Витрати праці робітників, люд.-год.
[6 empty] | Всього | експлуа-тації машин | Всього | заробітної плати | експлуа-тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин
[6 empty] | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |  |  | в тому числі заробіт- ної плати | тих, що обслуговують машини
[11 empty] | на одини- цю | всього
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
На кошторис діють коефіцієнти:
|  | До тв.= | 1,2000
|  | До твмаш.= | 1,2000
1 | КБ20-42-1ЗМ | Установлення камер припливних типових без секціЇ зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год |  | шт | 1 | 6866,63 ---------- 6866,63 | - ---------- - | 6867 | 6867 | - ---------- - | 81,8040 ---------- - | 81,80 ---------- -
2 | 1С1630-837 | Вентиляційна установка ГКТ УПВ -V-16.9.6 |  | шт | 1 | 125000,00 ---------- - | - ---------- - | 125000 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
3 | КБ20-32-2ЗМ | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т |  | шт | 1 | 900,22 ---------- 900,22 | - ---------- - | 900 | 900 | - ---------- - | 10,1160 ---------- - | 10,12 ---------- -
4 | СП1-31 | Канальний вентилятор Soler&Palau TD -250/100 SILENT |  | шт | 1 | 10391,91 ---------- - | - ---------- - | 10392 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
5 | КБ20-29-1ЗМ | Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів |  | м2 | 0,82 | 949,21 ---------- 949,21 | - ---------- - | 778 | 778 | - ---------- - | 11,7360 ---------- - | 9,62 ---------- -
6 | С1-44 | Гнучка вставка ду 315 мм |  | шт | 4 | 483,85 ---------- - | - ---------- - | 1935 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
7 | КБ20-25-4ЗМ | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм |  | шт | 2 | 257,43 ---------- 257,43 | - ---------- - | 515 | 515 | - ---------- - | 3,1440 ---------- - | 6,29 ---------- -
8 | С130-235 | Шумоглушник Ду 315 мм L=1000 мм |  | шт | 2 | 3536,60 ---------- - | - ---------- - | 7073 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
9 | КБ20-4-1ЗМ | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм |  | 100 м2 | 0,28 | 25409,26 ---------- 25409,26 | - ---------- - | 7115 | 7115 | - ---------- - | 314,1600 ---------- - | 87,96 ---------- -
10 | СП1-47 | Клапан дросельний ДК-200 |  | шт | 2 | 333,16 ---------- - | - ---------- - | 666 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
11 | С130-1112 | Повітроводи з сталі оцинкованої, товщиною 0,5 мм |  | м2 | 24 | 666,32 ---------- - | - ---------- - | 15992 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
12 | С130-1112 | Фасонні елементи з сталіоцинкованої , товщиною 0,5 мм |  | м2 | 4 | 768,83 ---------- - | - ---------- - | 3075 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
13 | КБ20-1-5ЗМ | Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 355 мм |  | 100 м2 | 0,76 | 23264,32 ---------- 23264,32 | - ---------- - | 17681 | 17681 | - ---------- - | 287,6400 ---------- - | 218,61 ---------- -
14 | С130-1111 | Повітроводи з сталі оцинкованої, товщиною 0,7 мм |  | м2 | 68 | 768,83 ---------- - | - ---------- - | 52280 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
15 | С130-1111 | Фасонні елементи з сталіоцинкованої , товщиною 0,7 мм |  | м2 | 8 | 871,34 ---------- - | - ---------- - | 6971 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
16 | КБ20-13-1ЗМ | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм |  | клапан | 2 | 171,95 ---------- 171,95 | - ---------- - | 344 | 344 | - ---------- - | 2,1000 ---------- - | 4,20 ---------- -
17 | СП1-723 | Клапан металічний зворотній 315 мм |  | шт | 2 | 5612,43 ---------- - | - ---------- - | 11225 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
18 | КБ20-11-1ЗМ | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 |  | шт | 20 | 181,01 ---------- 181,01 | - ---------- - | 3620 | 3620 | - ---------- - | 2,1840 ---------- - | 43,68 ---------- -
19 | С1-1006 | Решітка зовнішня EMC-R-U 450х450 |  | шт | 2 | 855,96 ---------- - | - ---------- - | 1712 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
20 | С1-1006 | Решітка EMC-R-U 400х120 |  | шт | 15 | 804,71 ---------- - | - ---------- - | 12071 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
21 | С1-1006 | Решітка EMC-R-U 250х120 |  | шт | 3 | 544,33 ---------- - | - ---------- - | 1633 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
22 | КБ26-24-1ЗМ | Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці |  | 10 м2 | 3 | 818,74 ---------- 818,74 | - ---------- - | 2456 | 2456 | - ---------- - | 9,5280 ---------- - | 28,58 ---------- -
23 | С1-583 | Теплоізолятор самоклеючий фольгований, 8 мм |  | м2 | 65 | 196,82 ---------- - | - ---------- - | 12793 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
24 | С114-28-У-3 | Мінвата 8000*1000*30 |  | м | 5 | 525,88 ---------- - | - ---------- - | 2629 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
|  | Разом |  | 8: 305723; 9: 40276; 10: - ---------- -; всього 12: 490,86 ---------- -
|  | В тому числі матеріали |  | 8: 140447
|  | В тому числі _устаткування |  | 8: 125000
Розділ 1 |  | Автоматика управління
25 | КМ11-138-2ЗМ | Монтаж механізму виконавчого, маса до 50 кг |  | комплектація | 1 | 163,08 ---------- 163,08 | - ---------- - | 163 | 163 | - ---------- - | 1,9200 ---------- - | 1,92 ---------- -
26 | СП2-847 | Автоматика управління |  | комплект | 1 | 25627,50 ---------- - | - ---------- - | 25628 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
|  | Разом по розділу 1 Автоматика управління |  | 8: 25791; 9: 163; 10: - ---------- -; всього 12: 1,92 ---------- -
|  | В тому числі матеріали |  | 8: 25628
Розділ 2 |  | Пусконалогоджувальні роботи
27 | КП3-12-1 | Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5 |  | вент. сеть | 2 | 2431,92 ---------- 2431,92 | - ---------- - | 4864 | 4864 | - ---------- - | 24,0000 ---------- - | 48,00 ---------- -
28 | КП3-22-1 | Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4 |  | приміщення | 2 | 607,98 ---------- 607,98 | - ---------- - | 1216 | 1216 | - ---------- - | 6,0000 ---------- - | 12,00 ---------- -
29 | КП3-11-5 | Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний |  | пристрій | 2 | 364,79 ---------- 364,79 | - ---------- - | 730 | 730 | - ---------- - | 3,6000 ---------- - | 7,20 ---------- -
|  | Разом по розділу 2 Пусконалогоджувальні роботи |  | 8: 6810; 9: 6810; 10: - ---------- -; всього 12: 67,20 ---------- -
Розділ 3 |  | Алмазнге свердління отворів
30 | КБ46-26-16ЗМ | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм |  | 100 шт | 0,12 | 37005,17 ---------- 23169,72 | 13835,45 ---------- 11767,14 | 4441 | 2780 | 1661 ---------- 1412 | 245,5200 ---------- 140,1840 | 29,46 ---------- 16,82
31 | КБ46-26-32 Красх=20, | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм |  | 100 шт | 0,12 | 15496,76 ---------- 9738,98 | 5757,78 ---------- 4897,03 | 1860 | 1169 | 691 ---------- 588 | 103,2000 ---------- 58,3392 | 12,38 ---------- 7,00
32 | КБ46-25-16ЗМ | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм |  | 100 шт | 0,07 | 18075,77 ---------- 11342,52 | 6733,25 ---------- 5726,67 | 1265 | 794 | 471 ---------- 401 | 120,1920 ---------- 68,2229 | 8,41 ---------- 4,78
33 | КБ46-25-32 Красх=20, | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 160 мм |  | 100 шт | 0,07 | 26687,80 ---------- 16737,46 | 9950,34 ---------- 8462,83 | 1868 | 1172 | 696 ---------- 592 | 177,3600 ---------- 100,8192 | 12,42 ---------- 7,06
34 | КБ46-26-33 | При свердлінні кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів на висоті від опорної площі більше 1 м додається до норм 46-26-1 - 46-26-16 |  | 100 шт | 0,19 | 756,47 ---------- 756,47 | - ---------- - | 144 | 144 | - ---------- - | 8,0160 ---------- - | 1,52 ---------- -
35 | КР20-37-3 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 100 см2 |  | 100 м | 0,42 | 2038,18 ---------- 2038,18 | - ---------- - | 856 | 856 | - ---------- - | 25,2000 ---------- - | 10,58 ---------- -
36 | С130-Н26 | Піна професійна |  | шт | 6 | 220,40 ---------- - | - ---------- - | 1322 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
|  | Разом по розділу 3 Алмазнге свердління отворів |  | 8: 11756; 9: 6915; 10: 3519 ---------- 2993; всього 12: 74,77 ---------- 35,66
|  | В тому числі матеріали |  | 8: 1322
Розділ 4 |  | Витратні та кріпильні матеріали
37 | С111-145 | Шпилька М8х2000 |  | шт | 12 | 117,69 ---------- - | - ---------- - | 1412 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
38 | С111-130 | Ущільнювач 6х13 |  | м | 120 | 77,75 ---------- - | - ---------- - | 9330 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
39 | С111-131 | Саморіз з буром 3,9х11 |  | шт | 2000 | 0,34 ---------- - | - ---------- - | 680 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
40 | С111-132 | Саморіз з буром 3,9х25 |  | шт | 1000 | 0,40 ---------- - | - ---------- - | 400 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
41 | С111-136 | Дюбель розпорний латунний М6 |  | шт | 28 | 13,20 ---------- - | - ---------- - | 370 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
42 | С111-138 | Фольга алюмінієва 75х50 |  | шт | 3 | 237,94 ---------- - | - ---------- - | 714 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
43 | С130-Н24 | Профіль перфорований монтажний 30х20/2,5 м |  | м | 46 | 30,24 ---------- - | - ---------- - | 1391 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
44 | С130-Н26 | Силікон |  | шт | 2 | 220,40 ---------- - | - ---------- - | 441 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
45 | С181-15-205 | Шайба, ф 8 |  | шт | 150 | 0,28 ---------- - | - ---------- - | 42 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
46 | С181-15-205 | Шинорейка 20/2,5 м |  | шт | 2 | 59,54 ---------- - | - ---------- - | 119 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
47 | С130-475 | Підвіс L |  | шт | 12 | 61,00 ---------- - | - ---------- - | 732 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
48 | С111-122 | Гайка М 8 |  | шт | 300 | 0,16 ---------- - | - ---------- - | 48 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
49 | С111-90 | Болт М 8/25 |  | шт | 300 | 0,27 ---------- - | - ---------- - | 81 |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
|  | Разом по розділу 4 Витратні та кріпильні матеріали |  | 8: 15760; 10: - ---------- -; всього 12: - ---------- -
|  | В тому числі матеріали |  | 8: 15760
| I | Разом за кошторисом прямі витрати |  | 8: 365840; 9: 54164; 10: 3519 ---------- 2993; всього 12: 634,75 ---------- 35,66
|  | В тому числі матеріали |  | 8: 183157
|  | В тому числі _устаткування |  | 8: 125000
Загальновир. витрати за кошторисом
|  | Трудомісткість у загальновиробничих витратах |  | всього 12: 27,24
|  | Заробітна плата у загальновиробничих витратах |  | 8: 3756; 9: 3756
|  | Єдиний внесок на загальнообов`язк.держ.соц.страхування |  | 8: 12745
|  | Інші статті витрат |  | 8: 4099
| II | Всього загальновироб.витрати за кошторисом |  | 8: 20600; 9: 3756; всього 12: 27,24
|  | Вартість устаткування по кошторису: |  | 8: 125000
|  | Транспортні витрати від суми: |  | 5: грн.; 6: 125000; 7: [3%]; 8: 3750
|  | Всього по устаткуванню за кошторисом |  | 8: 128750
|  | Всього за кошторисом |  | 8: 390190; 9: 57920; 10: 3519; всього 12: 697,65
|  | В тому числі матеріали |  | 5: грн.; 8: 183157
|  | В тому числі _устаткування |  | 5: грн.; 8: 128750
|  | Всього кошторисна заробітна плата |  | 5: грн.; 8: 57920
|  | Всього трудовитрати за кошторисом |  | 5: люд.-год.; 8: 697,65
|  | - в т.ч.трудовитрати арендованих машин та механізмів |  | 5: люд-год.; всього 12: 35,66
|  | Разом ( I+II ) |  | 5: грн.; 8: 390190; всього 12: 697,65
| VI | Прибуток |  | 5: грн.; 8: 3638
|  | Разом з прибутком |  | 5: грн.; 8: 393828
| VII | Адмiнiстративнi витрати ( К=3,89 ) |  | 5: грн.; 8: 2575
|  | Разом з адмiнiстративними витратами |  | 5: грн.; 8: 396403
|  | Сума єдиного податку (5,00%) |  | 5: грн.; 8: 20863,32
|  | Всього до сплати (з єдиним податком) |  | 5: грн.; 8: 417266,32
|  | Керівник підприємства |  | 8: Керівник генеральної
|  | (організації) - замовника |  | 8: підрядної організації
|  | (підпис, ініціали, прізвище, |  | 8: (підпис, ініціали, прізвище,
|  | печатка) |  | 8: печатка)