КОШТОРИС ПРОЄКТУ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва статті витрат | Вартість за одиницю, грн | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Загальна вартість, грн |
| 1 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 4592,84 ---------- 4592,84 | 100м2 | 1.6 | 7295,00 |
| 2 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | 4926,18 ---------- 4926,18 | 100 м2 | 1,607 | 7916,00 |
| 3 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 13912,57 ---------- 13902,91 | 100м2 | 1,6 | 20869,00 |
| 4 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | 30202,20 ---------- 30202,20 | 100 м2 | 0,75 | 22652,00 |
| 5 | Оклеювання стін тканинами | 3690,62 ---------- 3690,62 | 100м2 | 1,6 | 5862,00 |
| 6 | Сітка штукатурна | 29,95 ---------- | м2 | 175 | 5862,00 |
| 7 | Штукатурка старт 30кг | 391,43 ---------- | міш | 78 | 30453,00 |
| 8 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15) | 4121,44 ---------- 2526,49 | 100м | 1,1 | 4534,00 |
| 9 | Ремонт широких дверних коробок в кам'яних стінах без знімання полотен | 18663,91 ---------- 18663,91 | 10 шт | 0,5 | 9332,00 |
| 10 | Просте олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з підготовленням з розчищенням старої фарби до 35% | 13239,66 ---------- 9447,33 | 100 м2 | 0,342 | 4528,00 |
| 11 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб | 11988,40 ---------- 7669,05 | 100 м2 | 0,18 | 2158,00 |
| 12 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 8514,47 ---------- 7795,08 | 100 м2 | 1,6 | 14300,00 |
| 13 | Мiнеральна шпаклiвка | 15,52 ---------- - | кг | 289 | 6696,00 |
| 14 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | 10909,21 ---------- 10189,82 | 100 м2 | 1,58 | 18414,00 |
| 15 | Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ | 17,00 ---------- - | кг | 285 | 6885,00 |
| 16 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 4621,64 ---------- 4621,64 | 100 м2 | 3,18 | 17331,00 |
| 17 | Мiнеральна шпаклiвка Ceresit СТ-29 | 15,52 ---------- | кг | 572 | 13253,00 |
| 18 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 16167,42 ---------- 4447,52 | 100м2 | 1,6 | 28413,00 |
| 19 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 17633,99 ---------- 5006,63 | 100 м2 | 1,58 | 30897,00 |
| 20 | Улаштування плінтусів |  | 100 м2 | 11 м2 | 10700,00 |
| 21 | Плитка |  | 100 м2 | 11 м2 | 5702,00 |
| 22 | Клейові суміші |  | кг | 45 | 1420,00 |
| 23 | Двері міжкімнатні |  | шт. | 1 | 11000,00 |
| 24 | Двері металопластикові |  | шт. | 3 | 56700,00 |
| 25 | Монтаж дверей |  | шт. | 4 | 6350,00 |
| 26 | Кріпильні елементи |  | шт. | 1 | 8450,00 |
| 27 | Конструкції |  | шт. | 3 | 23950,00 |
| 28 | Ламінат |  | 100 м2 | 42 м2 | 21250,00 |
| 29 | Загальновиробничі витрати |  | грн. |  | 49000,00 |
| 30 | Прибуток (К=7,65) |  | грн. |  | 14200,00 |
| 31 | Адміністративні витрати (К=3,89) |  | грн. |  | 8125,00 |
| 32 | Сума єдиного податку (2%) |  | грн. |  | 25000,00 |
| ВСЬОГО | | x | x | x | 499 497,00 |