КОШТОРИС ПРОЄКТУ «Теплий Народний дім «Просвіта»

Сонячна електростанція потужністю 30кВт (16,8 кВт DC)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва статті витрат | Вартість за одиницю, грн | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Загальна вартість, грн |
| 1 | Сонячні панелі Jinko JKM-420N-54HL4-V N-type | 4368,00 | Шт | 40 | 174 720,00 |
| 2 | Мережевий інвертор | 113912,00 | Шт | 1 | 113912,00 |
| 3 | Система кріплень Corab  | 2240 |  Шт | 40 | 89 600,00 |
| 4 | Кабель однополюсний Solarikk XL1 | 52,00 |  Шт | 250 | 13 000,00 |
| 5 | Обмежувач перенапруги, запобіжники, монтажний ящик, комплект для підключення АС, система заземлення | 17920,00 | шт | 1 | 17920,00 |
| 6 | Комплект для підклю­чення системи моніто­рингу з інформаційним зображенням виробітку на 42 дюймовому екрані в реальному часі | 8000,00 | шт | 1 | 8000,00 |
| 7 | Монтажні та пуско-налагоджувальні роботи | 78200,00 | Послуга | 1 | 78200,00 |
| ВСЬОГО | x | x | x | **496 568,00** |