|  |
| --- |
| Кошторис робіт |
| № | Найменування робіт | Од. вим. | Кількість | Ціна | Сума |
| Стеля |
| 1 | Монтаж натяжної стеліЗагальна сума із матеріалом | м2  | 21 | 500 | 10500 |
| 2 | Освітлення | шт | 6 | 600 | 3600 |
| Штукатурні роботи |
| 1 | Демонтаж штукатурки | м2 | 42 | 100 | 4200 |
| 2 | Грунтування стін | м2 | 42 | 50 | 2100 |
| 3 | Штукатурка стін | м2 | 42 | 300 | 12600 |
| 4 | Формування відкосів | мп | 6 | 350 | 2100 |
| 5 | Нанесення декоративної фарби | м2 | 42 | 150 | 6300 |
| Підлога |
| 1 | Шліфування паркету | м2 | 21 | 350 | 7350 |
| 2 | Лакування | м2 | 21 | 100 | 2100 |
| 3 | Монтаж плінтусів | мп | 21 | 200 | 4200 |
| 4 | М’яка підлога (килимок) | шт | 1 | 10000 | 10000 |
| Електрика |
| 1 | Монтаж електрофурнітури | шт | 20 | 100 | 2000 |
|  Загальна сума |  67050 |

|  |
| --- |
| Матеріали для ремонту |
|  |  | Од. вим. | Кількість | Ціна | Сума |
|  | Гіпсова штукатурка | шт | 20 | 307 | 7000 |
|  | Маяки | шт | 17 | 35 | 600 |
|  | Грунт | шт | 3 | 308 | 924 |
|  | Розетка подвійна | шт | 20 | 150 | 3000 |
|  | Вимикач подвійний | шт | 2 | 150 | 300 |
|  | Декоративна фарба | шт | 3 | 2500 | 7500 |
|  | Розхідні матеріали для робіт | шт | - | - | 2100 |
| Загальна сума | 21424 |

