- Характеристики та опис

- Основні атрибути

  - Виробник

Mirid

  - Тип підйомника

Гусеничний сходовий

  - Привід

Електричний

  - Вантажопідйомність

169 кг

  - Тип живлення

Акумулятор

  - Швидкість підйому/опускання

0.17 м/сек

  - Кут повороту

360 град.

  - Функція екстреної зупинки

Так

  - Захист від перевантаження

Так

  - Пульт дистанційного керування

Ні

  - Кількість фіксованих положень

3

  - Гарантійний термін

12 міс

  - Стан

Новий

- Габаритні розміри

  - Вага

33 кг

- Сходовий підйомник для інвалідної коляски електричний MIRID 11С.

Електричний підйомник гусеничний 11 С призначений для транспортування по сходовому майданчику паралізованих пацієнтів.

Унікальна особливість цього підйомника в тому, що його можна використовувати разом з інвалідним візком.

Ефективно працює на підйом і спуск по сходах. Спеціальна конструкція гусениць робить рух по сходинках зручним, комфортним і безпечним.

Підйомник можна використовувати як у медичних установах, так і в домашніх умовах.

При експлуатації, не потрібно володіти спеціальними знаннями або великою фізичною силою.

Легка і міцна конструкція, підйомник виготовлений з високоміцного алюмінію. Компактно складається для перевезення.

Підходить для будь-якого розміру ручної інвалідної коляски. Ширина кріплення для коляски регулюється в діапазоні 50-70 см.

Переваги:

- Транспортувальна ручка: блок управління, три положення регулювання ручки по висоті (від 103-160 см)

- Нахил гусениць: два рівня, для різного типу сходів

- Унікальна конструкція гусениць робить зручним і безпечним підйом і спуск по сходах

- Компактно складається і легко перевозиться

- Легка і міцна конструкція

- Зручне управління

- Універсальне кріплення для всіх розмірів інвалідних колясок

Європейська якість підтверджена сертифікатом.

Сертифікат відповідності ДСТУ ISO 9386-1: 2005

Технічні характеристики:

- Габаритні розміри виробу (Д×Ш×В) 88×57×160 см.

- Габаритні розміри в складеному вигляді (Д×Ш×В) 105×50×23 см.

- Гранична навантаження 169 кг

- Маса  - 33 кг.

- Регулювання висоти 105-160 см з трьома положеннями регулювання висоти

- Ширина кріплення для візка регулюється в діапазоні 50-70 см.

- Вихідна потужність електродвигуна 120 Вт

- Матеріал: високоміцний алюміній

- Акумуляторна батарея: 13,6 А/год 24В

Гарантія 12 міс. Сервісне обслуговування.