КОШТОРИС ПРОЄКТУ

| № з/п | Назва статті витрат | Вартість за одиницю, грн | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Загальна вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під термоізоляцію із мінераловатних плит | 100 | м2 | 375 | 37 500 |
| 2 | Улаштування каркасу для ізоляції зі шпагату на плоских поверхнях | 50 | м2 | 375 | 18 750 |
| 3 | Цвяхи толеві круглі 3,0х40 мм | 200 | кг | 148 | 29 600 |
| 4 | Шпагат | 322 | кг | 4,2 | 13 524 |
| 5 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо у два шари загальною товщиною 200 мм | 300 | м3 | 37,5 | 11 250 |
| 6 | Плити теплоiзоляцiйнi Ізовер 100 мм | 200 | м2 | 750 | 150 000 |
| 7 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | 100 | м2 | 375 | 37 500 |
| 8 | Мембрана пароізоляційна металізована ROOFER | 30 | м2 | 412,5 | 12 375 |
| 9 | Склострічка для зароблення місць примикання ISOFLEX TAPE, металізована | 3 | м | 175 | 525 |
| 10 | Скоби для степлера h=10 мм (1000 шт.) | 56 | шт | 14 | 784 |
| 11 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІV сорт | 8 500 | м3 | 2,25 | 19 125 |
| 12 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт | 8 500 | м3 | 4,5 | 38 250 |
| 13 | Плити теплоiзоляцiйнi Ізовер 100 мм | 212 | м2 | 600 | 127 200 |
| 14 | Шпагат | 315 | кг | 10 | 3 159 |
| ВСЬОГО |  | x | x | x | 499 533 |