КОШТОРИС ПРОЄКТУ (можна додавати комерційні пропозиції, але при наявності детального кошторису - виписати основні роботи у таблицю)

| № з/п | Назва статті витрат | Вартість за одиницю, грн | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Загальна вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сонячні фотомодулі монокристалічні 550 Вт | 5 800 | шт | 30 | 174 000 |
| 2 | Мережевий трифазний інвертор 15 кВт | 70 000 | шт | 1 | 70 000 |
| 3 | Алюмінієві монтажні конструкції для панелей | 1 600 | шт | 30 | 48 000 |
| 4 | Сонячний кабель, роз'єми MC4, кріплення | 90 | м | 250 | 22 500 |
| 5 | Електричний щит, автоматика захисту (AC/DC) | 18 000 | компл. | 1 | 18 000 |
| 6 | Система заземлення та блискавкозахист | 8 000 | компл. | 1 | 8 000 |
| 7 | Розробка проєктної документації | 12 000 | послуга | 1 | 12 000 |
| 8 | Монтаж та встановлення сонячної електростанції | 55 000 | послуга | 1 | 55 000 |
| 9 | Пусконалагоджувальні роботи та тестування | 10 000 | послуга | 1 | 10 000 |
| 10 | Транспортування обладнання | 8 000 | послуга | 1 | 8 000 |
| 11 | Непередбачені витрати (≈5%) | 21 000 | компл. | 1 | 21 000 |
| ВСЬОГО |  | x | x | x | 446500 грн |