КОШТОРИС ПРОЄКТУ (можна додавати комерційні пропозиції, але при наявності детального кошторису - виписати основні роботи у таблицю)

	№ з/п
	Назва статті витрат
	Вартість за одиницю, грн
	Одиниця виміру
	Кількість одиниць
	Загальна вартість, грн

	1
	Сонячні фотомодулі монокристалічні 550 Вт
	5 800
	шт
	30
	174 000

	2
	Мережевий трифазний інвертор
15 кВт
	70 000
	шт
	1
	70 000

	3
	Алюмінієві монтажні конструкції для панелей
	1 600
	шт
	30
	48 000

	4
	Сонячний кабель, роз'єми MC4, кріплення
	90
	м
	250
	22 500

	5
	Електричний щит, автоматика захисту (AC/DC)
	18 000
	компл.
	1
	18 000

	6
	Система заземлення та блискавкозахист
	8 000
	компл.
	1
	8 000

	7
	Розробка проєктної документації
	12 000
	послуга
	1
	12 000

	8
	Монтаж та встановлення сонячної електростанції
	55 000
	послуга
	1
	55 000

	9
	Пусконалагоджувальні роботи та тестування
	10 000
	послуга
	1
	10 000

	10
	Транспортування обладнання
	8 000
	послуга
	1
	8 000

	11
	Непередбачені витрати (≈5%)
	21 000
	компл.
	1
	21 000

	ВСЬОГО
	x
	x
	x
	446500 грн
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