| Відеореєстратор TD-3116H2-B2-B (160-160) 8Mp | шт. | 1 | 9189,00 | 9 189,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жорсткий диск 3.5" 4TB Western Digital Purple (WD43PURZ) | шт. | 1 | 8100,00 | 8 100,00 |
| PoE комутатор TD-B2204S1-PEU TVT | шт. | 5 | 1414,00 | 7 070,00 |
| Комутатор GS105D Gigabit Cudy | шт. | 4 | 535,00 | 2 140,00 |
| Відеокамера TD-9544S4-C(D/PE/AW2) TVT | шт. | 15 | 4262,00 | 63 930,00 |
| Коробка розподільна TVT TD-YXH0104 | шт. | 15 | 388,00 | 5 820,00 |
| Бокс монтажний БМ- 40C+П (250х400х140) IP31 Білмакс | шт. | 6 | 1334,75 | 8 008,50 |
| Роз'єм RJ-45 Cat-5 | шт. | 50 | 4,00 | 200,00 |
| Вилка Nilson з з/з біла | шт. | 2 | 50,62 | 101,24 |
| Колодка Nilson 3вх з/з (30шт) | шт. | 7 | 157,64 | 1 103,48 |
| Короб СКІМ 20х10/2000мм 10шт | м. | 100 | 15,30 | 1 530,00 |
| Короб СКІМ 40х25/2000мм 6шт | м. | 40 | 39,98 | 1 599,20 |
| Вита пара зовн. ЗЗКМ cat5E U/UTP 4х2х24AWG 0,51мм 305м | м. | 450 | 23,28 | 10 476,00 |
| Шнур ШВВП 2*1 ЗЗКМ | м. | 150 | 24,98 | 3 747,00 |
| Монтажний набір | уп. | 2 | 365,00 | 730,00 |
| Всього по матеріалах |  |  |  | 123 744,42 |
| Монтажні роботи |  |  |  | 49 497,77 |
| Транспортні витрати |  |  |  | 2 850,00 |
| Всього до оплати грн. |  |  |  | 176 092,19 |