КОШТОРИС ПРОЄКТУ: Енергоефективна реконструкція системи               опалення у Крихівецькому ліцеї

| № з/п | Назва статті витрат | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Вартість за одиницю, грн | Загальна вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж трубопроводів | м.пог | 164 | 64 | 10496 |
| 2 | Демонтаж радіаторів | шт | 32 | 156 | 4992 |
| 3 | Монтаж трубопроводів діаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм | м.пог | 226 | 151 | 34126 |
| 4 | Вартість труб, кранів та фітінгів діаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм | м.пог | 226 | 424 | 95824 |
| 5 | Монтаж радіаторів з регулюючою та відсікаючою арматурою | шт- | 32 | 834 | 26688 |
| 6 | Вартість радіаторів в комплекті з регулюючою та відсікаючою арматурою | комплект | 32 | 9405 | 300960 |
| 7 | Ізоляція трубопроводів | м.пог | 46 | 64 | 2944 |
|  | Разом : | - | - | - | 476030 |
|  | Непередбачувані та супутні витрати 5% | - | - | - | 23801 |
|  | ВСЬОГО, гривень: | x | x | х | 499831 |