КОШТОРИС ПРОЄКТУ (можна додавати комерційні пропозиції, але при наявності детального кошторису - виписати основні роботи у таблицю)

| № з/п | Назва статті витрат | Вартість за одиницю, грн | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Загальна вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оренда риштувань | 1875,00 | доба | 37,5 | 28125,00 |
| 2 | Транспортування ,навантаження,розвантаження риштування,інструменту | 4000,00 | машина | 10 | 40000,00 |
| 3 | Установлення,розбирання зовнішніх риштувань | 6500,0 | 100м2 | 8,19 | 53235,00 |
| 4 | Демонтаж жолобів старих жолобів,капельникв деревяного каркасу | 88750,00 | 100м | 60м | 53250,00 |
| 5 | Встановлення нового жолоба,капельника | 401794,66 | 100м | 60м | 241075,00 |
| 6 | Ремонт привіконних та відвідних планок та відкосів дахових вікон | 12065,00 | вікно | 6 | 72390,00 |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 488060,00 |