КОШТОРИС ПРОЄКТУ

| № | Стаття витрат | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн | Загальна сума, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж плитки | м² | 150 | 180 | 27000 |
| 2 | Демонтаж дверей | шт | 8 | 600 | 4800 |
| 3 | Демонтаж сантехніки | шт | 8 | 500 | 4000 |
| 4 | Демонтаж електропроводки | м.пог. | 250 | 30 | 7500 |
| 5 | Вивіз сміття | м³ | 4 | 1500 | 6000 |
| 6 | Електропроводка | м.пог. | 300 | 50 | 15000 |
| 7 | Сантехнічні комунікації | м.пог. | 200 | 150 | 30000 |
| 8 | Стяжка підлоги | м² | 200 | 100 | 20000 |
| 9 | Штукатурка стін | м² | 150 | 200 | 30000 |
| 10 | Фарбування | м² | 150 | 80 | 12000 |
| 11 | Укладання плитки | м² | 150 | 300 | 45000 |
| 12 | Монтаж дверей | шт | 8 | 2000 | 16000 |
| 13 | Монтаж сантехніки | шт | 8 | 1000 | 8000 |
| 14 | Монтаж освітлення | шт | 6 | 500 | 3000 |
| 15 | Сухі суміші | мішок | 200 | 150 | 30000 |
| 16 | Фарба та ґрунтовка | л | 200 | 100 | 20000 |
| 17 | Плитка | м² | 200 | 350 | 70000 |
| 18 | Сантехніка (унітази, бачки) | компл. | 8 | 8750 | 70000 |
| 19 | Сантехніка (умивальники, змішувачі) | шт | 4 | 5175 | 20700 |
| 20 | Електрика (кабелі, освітлення) | компл. | 1 | 25000 | 25000 |
| 21 | Двері кабінок | шт | 8 | 3000 | 24000 |
| 22 | Поручні. Допоміжні ручки | Компл. | 4 | 3000 | 12000 |
| ЗАГАЛЬНА СУМА |  |  |  |  | 500000 грн |