КОШТОРИС ПРОЄКТУ

| № з/п | Назва статті витрат | Од. виміру | Ціна за од. (грн.) | Кількість | Загальна вартість, (грн.) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка та земляні роботи | м2 | 103,76 | 208 | 21582,00 | Улаштування дорожніх корит глиб. 250 мм |
| 2 | Вивезення грунту | м3 | 480,40 | 41 | 19697,00 | Автомобілем-самоскидом з ручним навантаженням |
| 3 | Встановлення поребриків на бетонну основу | м | 383,17 | 110 | 42149,00 | Матеріали: суміш бетонна готова важка, клас бетону В15 – 5,61м3 |
| 4 | Поребрик 1000х200х80 | Шт. | 248,43 | 110 | 27327,00 |  |
| 5 | Улаштування основи під тротуари товщиною 12 см | м2 | 150,10 | 208 | 31221 | Матеріали: щебінь (фракція 40-70мм, марка М1000) – 29,97 м3 |
| 6 | Улаштування покриття з елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші | м2 | 882,46 | 208 | 183552 | Матеріали : портландцемент марки 400 – 1,27 т, пісок природний збагачений – 0,645 м3, відсів – 11,54 м3 Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 – 218 м2 Круг відрізний алмазний діам.230 мм – 3 шт. |
| 7 | Загальновиробничі витрати |  |  |  | 32551,00 |  |
| 8 | Адміністративні витрати |  |  |  | 9765,00 |  |
| 9 | Прибуток |  |  |  | 48826,00 |  |
| 10 | ПДВ |  |  |  | 83330,00 |  |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 500000,00 |  |