КОШТОРИС ПРОЄКТУ

встановлення УЕЗ в ліцеї ім. І. Пулюя (м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка, 33)

| № з/п | Назва статті витрат | Вартість за одиницю, грн | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Загальна вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гібридний інвертор 20 кВт, 3-фазний, HV (Deye SUN-20K- G01 або аналог) | 96 140 | шт | 1 | 96 140 |
| 2 | Вузол обліку електричної енергії (3-фазний лічильник з пристроями передачі даних) | 7 866 | шт | 1 | 7 866 |
| 3 | АКБ Модулі LiFePO4 5.12 кВт·год, HV (Pylontech Force H2 або аналог) | 48 070 | шт | 5 | 24 0350 |
| 4 | Блок керування системою АКБ (High-Voltage Controller) | 24 035 | шт | 1 | 24 035 |
| 5 | Стійка закритого типу (IP54 для безпеки в школі) | 10 925 | шт | 1 | 10 925 |
| 6 | Шафа захисту DC/AC( автомати, ПЗІП, роз'єднувачі) | 24 035 | компл | 1 | 24 035 |
| 7 | Мідні кабелі (НГ), гофра, лотки, гермовводи | 17 699 | компл | 1 | 17 699 |
| 8 | Автономний модуль вогнегасіння (тип: F-Line або аналоги) | 8 959 | шт | 1 | 8 959 |
| 9 | Монтажні роботи |  |  | 1 | 69 920 |
|  | Всього по проекту |  |  |  | 499 929 |