КОШТОРИС ПРОЄКТУ «Ремонт арки - входу в будинок за адресою вул. Курбаса 6»

| № з/п | Назва статті витрат | Вартість за одиницю, грн | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Загальна вартість, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань | 250 | м2 | 84 | 21 000 |
| 2 | Відбивання штукатурки зі стін | 275 | м2 | 350 | 96 250 |
| 3 | Розшивання тріщин у цегляних стінах та стелях | 150 | м2 | 160 | 24 000 |
| 4 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями | 24000 | м3 | 1,5 | 36 000 |
| 5 | Демонтаж кабелів | 75 | м | 120 | 9 000 |
| 6 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | 120 | м | 120 | 14 400 |
| 7 | Очищення та фарбування металевих грат, рам, труб | 482 | м2 | 5 | 2 410 |
| 8 | Підготовчі роботи до штукатурення | 280 | м2 | 350 | 98 000 |
| 9 | Штукатурення цементно-вапняним розчином | 280 | м2 | 350 | 98 000 |
| 10 | Фарбування поверхонь | 100 | м2 | 350 | 35 000 |
| 11 | Навантаження та вивезення сміття | 1800 | тона | 16 | 28 800 |
| ВСЬОГО |  | x | x | x | 462 860,00 |